## Оглавление
ООО "АБЕ ТЕРМ" +375(17) 22-80-800, +375(29 или 33) 362-11-99 www.abe.by abetherm@gmail.com
Прайс-лист оборудования. |  | Стр.
TERMET Традиционные газовые котлы (Польша) |  | 2
TERMET Конденсационные газовые котлы (Польша) |  | 3
TERMET Тепловые насосы (Польша) |  | 4
TERMET Акссесуары для котлов (Польша) |  | 5
DREW-MET Твердотопливные котлы (Польша) |  | 6
ABE THERM Водонагреватели косвенного нагрева (Польша) |  | 7
ABE THERM Водонагреватели буферные (аккумуляторы тепла) (Польша) |  | 8
EUROSTER Автоматика управления системой отопления (Польша) |  | 9
Note on B7: Жми для просмотра!!! Котлы традиционные газовые TERMET
Note on B8: Жми для просмотра!!! Котлы конденсационные газовые TERMET
Note on B9: Жми для просмотра!!! Тепловые насосы TERMET
Note on B10: Жми для просмотра!!! Аксессуары к котлам TERMET
Note on B11: Жми для просмотра!!! Котлы на твердом топливе DREW-MET
Note on B12: Жми для просмотра!!! Бойлера ABE THERM
Note on B13: Жми для просмотра!!! Буферные емкости ABE THERM
Note on B14: Жми для просмотра!!! Автоматика управления системой отопления EUROSTER
Note on B16: Читаем ПРИМЕЧАНИЯ с кратким описанием оборудования!!!

## 2
Ваша цена, €
| Традиционные газовые котлы TERMET ( Польша) |  |  |  |  | Обратно в оглавление
Одноконтурные котлы.
Наименование | Артикул | ТИП | Мощность, кВт | Цена, €
uniCO-13 ELEGANCE | WKJ2015 00 00 00 | GCO-13-00 | 5 – 13 | 596 | 506.6
uniCO-24 ELEGANCE | WKJ2025 00 00 00 | GCO-24-00 | 8 – 24 | 636 | 540.6
uniCO-29 ELEGANCE | WKJ2035 00 00 00 | GCO-29-16 | 11 – 29 | 734 | 623.9
uniCO-13 turbo ELEGANCE | WKJ2045 00 00 00 | GCO-24-01-13 | 8 – 13 | 637 | 541.45
uniCO-21 turbo ELEGANCE | WKJ2055 00 00 00 | GCO-24-01-21 | 8 – 21 | 656 | 557.6
uniCO-24 turbo ELEGANCE | WKJ2065 00 00 00 | GCO-24-01-24 | 8 – 24 | 660 | 561
uniCO-29 turbo ELEGANCE | WKJ2075 00 00 00 | GCO-24-01-29 | 11 – 29 | 764 | 649.4
Двухконтурные котлы с битермическим теплообменником.
MINITERM ELEGANCE | WKD1685 00 00 00 | GCO-DP-21-23 | 8 – 24 | 582 | 494.7
MAXITERM ELEGANCE | WKD1725 00 00 00 | GCO-DP-29-26 | 11 – 29 | 830 | 705.5
MAXITERM ELEGANCE | WKD1735 00 00 00 | GCO-DP-29-26 | 11 – 33 | 890 | 756.5
TERMASTER turbo | WKD2855 00 00 00/13 | GCO-DP-23-57 | 7 - 13 | 585 | 497.25
TERMASTER turbo | WKD2855 00 00 00 | GCO-DP-23-57 | 8 – 24 | 574 | 487.9
MINITERM ELEGANCE turbo | WKD1705 00 00 00 | GCO-DP-21-13 | 9 – 24 | 604 | 513.4
MAXITERM ELEGANCE turbo | WKD1755 00 00 00 | GCO-DP-29-36 | 11 – 33 | 890 | 756.5
Двухконтурные котлы с раздельным теплообменником.
MINIMAX ELEGANCE | WKD1485 00 00 00 | GCO-DP-13-10 | 7 – 24 | 624 | 530.4
MINIMAX ELEGANCE turbo | WKD1625 00 00 00 | GCO-DP-21-03 | 7 – 24 | 652 | 554.2
MINIMAX ELEGANCE turbo | WKD1645 00 00 00 | GCO-DP-21-03 | 9 – 29 | 712 | 605.2
Note on K2: Нажми для возврата в ОГЛАВЛЕНИЕ
Note on B6: 1-контурный атмосферный 13 кВт для подключения бойлера требуется трехходовой вентиль
Note on B7: 1-контурный атмосферный 24 кВт для подключения бойлера требуется трехходовой вентиль
Note on B8: 1-контурный атмосферный 29 кВт для подключения бойлера требуется трехходовой вентиль
Note on B9: 1-контурный турбированый 13 кВт для подключения бойлера требуется трехходовой вентиль
Note on B10: 1-контурный турбированный 21 кВт для подключения бойлера требуется трехходовой вентиль
Note on B11: 1-контурный турбированный 24 кВт для подключения бойлера требуется трехходовой вентиль
Note on B12: 1-контурный турбированный 29 кВт для подключения бойлера требуется трехходовой вентиль
Note on B14: 2-контурный атмосферный 24 кВт ГВС с битермическим теплообменником
Note on B15: 2-контурный атмосферный 29 кВт ГВС с битермическим теплообменником
Note on B16: 2-контурный атмосферный 33 кВт ГВС с битермическим теплообменником
Note on B17: 2-контурный турбированный 13 кВт СО и 24 кВТ ГВС с битермическим теплообменником
Note on B18: 2-контурный турбированный 24 кВт ГВС с битермическим теплообменником
Note on B19: 2-контурный турбированный 24 кВт ГВС с битермическим теплообменником
Note on B20: 2-контурный турбированный 29 кВт ГВС с битермическим теплообменником
Note on B22: 2-контурный атмосферный 24 кВт ГВС с пластинчатым теплообменником
Note on B23: 2-контурный турбированный 24 кВт ГВС с пластинчатым теплообменником
Note on B24: 2-контурный турбированный 29 кВт ГВС с пластинчатым теплообменником

## 3
[5 empty] | Ваша цена, € | Обратно в оглавление
Конденсационные газовые котлы TERMET ( Польша)
Одноконтурные конденсационные котлы.
Наименование | Артикул | ТИП | Мощность, кВт | Цена, €
ECOCONDENS GOLD 20 1-F | WKJ2641000000 | WKJ2641000000 | 3 – 21 | 1130 | 960.5
ECOCONDENS GOLD 25 1-F | WKJ2661000000 | WKJ2661000000 | 3 – 27 | 1160 | 986
ECOCONDENS GOLD 35 1-F | WKJ2681000000 | WKJ2681000000 | 4,5 – 36,9 | 1300 | 1105
ECOCONDENS CRYSTAL 50 1-F | WKJ2175000000-B | WKJ2175000000-B | 9,5 - 46,6 | 1900 | 1615
WINDSOR 85 R | TKJ2081000000 | TKJ2081000000 | 16,5 - 85 | 5596 | 4756.6
WINDSOR 100 R | TKJ2081000000 | TKJ2081000000 | 16,5 - 98 | 6150 | 5227.5
Двухконтурные конденсационные котлы.
ECOCONDENS GOLD 20 2-F | WKD2631000000 | WKD2631000000 | 3 – 21 | 1150 | 977.5
ECOCONDENS GOLD 25 2-F | WKD2651000000 | WKD2651000000 | 3 – 27 | 1190 | 1011.5
ECOCONDENS GOLD 35 2-F | WKD2671000000 | WKD2671000000 | 4,5 – 36,9 | 1340 | 1139
ECOCONDENS CRYSTAL 50 2-F | WKD2165000000-B | WKD2165000000-B | 9,5 - 46,6 | 1960 | 1666
Двухконтурные конденсационные котлы с бойлером из нержавеющей стали
ECOCONDENS INTEGRA 25 | WKD2811000000-B | WKD2811000000-B | 8,1 - 25,1 | 1820 | 1547
ECOCONDENS SOLID 20 | WKD4091000000 | WKD4091000000 | 3,0 - 21,0 | 2300 | 1955
ECOCONDENS SOLID 25 | WKD4081000001 | WKD4081000001 | 3,0 - 27,0 | 2400 | 2040
ECOCONDENS SOLID 35 | WKD4101000000 | WKD4101000000 | 4,5 - 36,9 | 2500 | 2125
Note on H1: Нажми для возврата в ОГЛАВЛЕНИЕ
Note on B4: Одноконтурные котлы TERMET идеально подходят для касскадных котелен большой мощности!!!
Note on B6: 1-контурный конденсационный 21 кВт ГВС с 3-ходовиком в котле Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали.
Note on B7: 1-контурный конденсационный 27 кВт ГВС с 3-ходовиком в котле Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали.
Note on B8: 1-контурный конденсационный 37 кВт ГВС с 3-ходовиком в котле Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали.
Note on B9: 1-контурный конденсационный 47 кВт ГВС с 3-ходовиком (опция) Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали
Note on B10: 1-контурный конденсационный 85 кВт ГВС с 3-ходовиком (опция) Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали
Note on B11: 1-контурный конденсационный 98 кВт ГВС с 3-ходовиком (опция) Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали
Note on B13: 2-контурный конденсационный 21 кВт ГВС с пластинчатым теплообменником Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали
Note on B14: 2-контурный конденсационный 27 кВт ГВС с пластинчатым теплообменником Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали
Note on B15: 2-контурный конденсационный 37 кВт ГВС с пластинчатым теплообменником Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали
Note on B16: 2-контурный конденсационный 47 кВт ГВС с пластинчатым теплообменником Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали
Note on B18: 2-контурный конденсационный 25 кВт ГВС со встроенным бойлером из нерж. стали 45 л, змеевик нерж. сталь. Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали
Note on B19: 2-контурный конденсационный 20 кВт ГВС со встроенным бойлером из нерж. стали 107 л, змеевик нерж. сталь. Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали
Note on B20: 2-контурный конденсационный 25 кВт ГВС со встроенным бойлером из нерж. стали 107 л, змеевик нерж. сталь. Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали
Note on B21: 2-контурный конденсационный 35 кВт ГВС со встроенным бойлером из нерж. стали 107 л, змеевик нерж. сталь. Энергосберегающий электронный насос Бесшумная, модулируемая эко горелка Патентованный теплообменник из нерж.стали

## 4
[5 empty] | Ваша цена, € | Обратно в оглавление
Тепловые насосы TERMET ( Польша)
Тепловые насосы типа "воздух-вода"
Наименование | Артикул | СОР | Мощность змеевика, кВт | Цена, €
KP-30N-200 (200 л нерж.) | TPP9840000000 | 3,0 - 4,3 | 25.3 | 2098.5426 | 1783.7612
KP-30N-250 (250 л нерж.) | TPP9850000000 | 3,0 - 4,3 | 25.3 | 2398.3344 | 2038.5842
KP-30N-300 (300 л нерж.) | TPP9860000000 | 3,0 - 4,3 | 25.3 | 2598.1956 | 2208.4663
Диапазон температуры воздуха от -70С по 430С, теплоизоляция 50 мм, змеевик из нерж. Стали, электронагреватель 1,5 кВт
Note on H1: Нажми для возврата в ОГЛАВЛЕНИЕ
Note on B6: Тепловой насос "вода-воздух" для нагрева ГВС при утилизации тепла воздуха снаружи или в помещении СОР 3,0-4,3. Бойлер 200 л из нерж. стали, змеевик из нерж. стали 25 кВт, электротэн 1,5 кВт, Конденсатор (медь) обмотан вокруг бойлера на термопасте без контакта с водой, изоляция ППУ 50мм. Температура воды макс 80 градусов. Работает в комбинации с ТТ котлом, газовым котлом, солнечным коллектором и т.д.
Note on B7: Тепловой насос "вода-воздух" для нагрева ГВС при утилизации тепла воздуха снаружи или в помещении СОР 3,0-4,3. Бойлер 250 л из нерж. стали, змеевик из нерж. стали 25 кВт, электротэн 1,5 кВт, Конденсатор (медь) обмотан вокруг бойлера на термопасте без контакта с водой, изоляция ППУ 50мм. Температура воды макс 80 градусов. Работает в комбинации с ТТ котлом, газовым котлом, солнечным коллектором и т.д.
Note on B8: Тепловой насос "вода-воздух" для нагрева ГВС при утилизации тепла воздуха снаружи или в помещении СОР 3,0-4,3. Бойлер 300 л из нерж. стали, змеевик из нерж. стали 25 кВт, электротэн 1,5 кВт, Конденсатор (медь) обмотан вокруг бойлера на термопасте без контакта с водой, изоляция ППУ 50мм. Температура воды макс 80 градусов. Работает в комбинации с ТТ котлом, газовым котлом, солнечным коллектором и т.д.

## 5
|  |  |  | Ваша цена, € | Обратно в оглавление
Аксессуары для газовых котлов TERMET (Польша)
Акссесуары для газовых котлов.
Наименование | Артикул | Комментарии | Цена, €
Коаксиальный комплект | T9000010600 | 60/100 | 45 | 38.25
Датчик наружной температуры | WKC0566 00 00 00 |  | 24 | 20.4
Трёхходовой клапан на бойлер | Z1140340000 | uniCO ELEGANCE | 97 | 82.45
TERMET 1210 (суточный) | T 9448 00 00 00 | 2 батерейки AA 1,5V | 45 | 38.25
TERMET 2510 (недельный) | T 9658 00 00 00 | 2 батерейки AA 1,5V | 67.4 | 57.29
TERMET 2510 TXRX (беспроводный) | T 9449 00 00 00 | 2 батерейки AA 1,5V | 168.9 | 143.565
Многозональный модуль SIM 2Z | T9770 00 00 00 | все | 1000 | 850
Высокотемпературный контур 1HT | Т9821 00 00 00 | все | 228.93 | 194.5905
Низкотемпературный контур 1LTT | Т9822 00 00 00 | Термостатический | 332.92 | 282.982
Низкотемпературный контур 1LTE | Т9823 00 00 00 | Электрический | 332.92 | 282.982
Менеджер каскада AX 1203SQ | WKM0623 00 00 00 | все | 693.83 | 589.7555
Регулятор OPEN THERM MMI CR 11011 | WKZ0624 00 00 00 | все | 204.46 | 173.791
Менеджер каскада AX 5200SQ | WKM0627 00 00 00 | все | 1357.53 | 1153.9005
Контроллер для отопительных зон AX 5100ZN | WKS0628 00 00 00 | все | 2284.28 | 1941.638
Монтажная планка с угловыми кранами | WKZ1424 00 00 00 | uniCO ELEGANCE | 131.4 | 111.69
Монтажная планка с угловыми кранами | WKZ1423 00 00 00 | MINITERM ELEGANCE | 131.4 | 111.69
Монтажная планка с угловыми кранами | WKZ1435 00 00 00 | MAXITERM ELEGANCE | 131.4 | 111.69
Монтажная планка с угловыми кранами | WKZ1422 00 00 00 | MINIMAX ELEGANCE | 131.4 | 111.69
Акссесуары для дымоудаления конденс. котлов WINDSOR PLUS 25/30/50
Наименование | Артикул | Материал | Цена, €
KITCPPs191P К-т коаксиальный алюм/пластик. д.60/100, длина 1,0 м | KITCPPs191P | Алюминий/пластик | 82.3 | 69.955
Колено адаптер 90°, 60/100 | T 9000 01 14 00 | Нержавеющая сталь | 129.52 | 110.092
Колено адаптер 90°, 80/125 | T 9000 01 15 00 | Нержавеющая сталь | 143.29 | 121.7965
Адаптер, 60/100 | T 9000 01 12 00 | Нержавеющая сталь | 91.29 | 77.5965
Адаптер, 80/125 | T 9000 01 13 00 | Нержавеющая сталь | 91.29 | 77.5965
Адаптер дымовых газов, 80 | T 9000 01 11 00 | Нержавеющая сталь | 57.03 | 48.4755
Адаптер воздухозабора, 80 | T 9000 00 54 00 | Нержавеющая сталь | 57.03 | 48.4755
Акссесуары для дымоудаления конденс. котлов WINDSOR 50/100
Наименование | Артикул | Материал | Цена, €
Колено адаптер 90°,60/100 | T 9000 01 03 00 | Нержавеющая сталь | 129.52 | 110.092
Колено адаптер 90°,80/125 | T 9000 01 00 00 | Нержавеющая сталь | 143.29 | 121.7965
Адаптер, 60/100 | T 9000 01 02 00 | Нержавеющая сталь | 91.29 | 77.5965
Адаптер, 80/125 | T 9000 01 05 00 | Нержавеющая сталь | 91.29 | 77.5965
Адаптер дымовых газов, 80 | T 9000 01 04 00 | Нержавеющая сталь | 57.03 | 48.4755
Адаптер воздухозабора, 80 | T 9000 00 54 00 | Нержавеющая сталь | 57.03 | 48.4755
Note on H1: Нажми для возврата в ОГЛАВЛЕНИЕ
Note on B12: Насосный модуль "КОТЕЛЬНАЯ ПОД КЛЮЧ" до 35 кВт состоит: - патентованный гидравлический разделитель и коллектор "труба в трубе" из нержавеющей стали - Насос WILO 25/6 - Трехходовой смеситель (термостатический) - Трехходовой смеситель (электрический) - Термометры - Шаровые краны 3/4" - Автоматика погодозависимая, управляет до 3 контуров (отдельные комнатные термостаты), "завязана" на автоматику любого котла.

## 6
|  | Цена, € | Ваша цена, € | Обратно в оглавление
Серия DREX, возможно встроить вентилятор, автоматику, дрова до 55 см | Отапливаемая площадь, м2
14 DREW-MET DREX дрова до 50 см | до 140 | 886.7825 | 753.7651
20 DREW-MET DREX дрова до 55 см | до 200 | 1007.7363 | 856.5759
24 DREW-MET DREX дрова до 55 см | до 240 | 1087.3151 | 924.2179
Серия MJ-1 (ручное регулирование)
7 DREW-MET MJ-1 | до 70 | 700.7284 | 560.5828
10 DREW-MET MJ-1 | до 100 | 899.5889 | 719.6711
12 DREW-MET MJ-1 | до 120 | 949.6792 | 759.7434
14 DREW-MET MJ-1 | до 140 | 971.1465 | 776.9172
17 DREW-MET MJ-1 | до 170 | 1035.5483 | 828.4386
20 DREW-MET MJ-1 | до 200 | 1085.6386 | 868.5109
24 DREW-MET MJ-1 | до 240 | 1164.3563 | 931.485
28 DREW-MET MJ-1 | до 280 | 1239.4918 | 991.5934
35 DREW-MET MJ-1 | до 350 | 1464.8981 | 1171.9185
42 DREW-MET MJ-1 | до 420 | 1736.8212 | 1389.457
48 DREW-MET MJ-1 | до 480 | 2033.7895 | 1627.0316
Серия MJ-1NM (автоматическое регулирование)
10 DREW-MET MJ-1NM | до 100 | 1321.7829 | 1057.4264
12 DREW-MET MJ-1NM | до 120 | 1353.9838 | 1083.1871
14 DREW-MET MJ-1NM | до 140 | 1375.4511 | 1100.3609
17 DREW-MET MJ-1NM | до 170 | 1429.1193 | 1143.2954
20 DREW-MET MJ-1NM | до 200 | 1493.5211 | 1194.8169
24 DREW-MET MJ-1NM | до 240 | 1554.345 | 1243.476
28 DREW-MET MJ-1NM | до 280 | 1629.4849 | 1303.5879
35 DREW-MET MJ-1NM | до 350 | 1879.9363 | 1503.9491
42 DREW-MET MJ-1NM | до 420 | 2159.0152 | 1727.2122
48 DREW-MET MJ-1NM | до 480 | 2455.9835 | 1964.7868
Серия MJ-2 (ручное регулирование)
12 DREW-MET MJ-2 | до 120 | 935.3677 | 748.2942
14 DREW-MET MJ-2 | до 140 | 967.5686 | 774.0549
17 DREW-MET MJ-2 | до 170 | 1049.8598 | 839.8878
20 DREW-MET MJ-2 | до 200 | 1089.2165 | 871.3732
24 DREW-MET MJ-2 | до 240 | 1150.0448 | 920.0358
28 DREW-MET MJ-2 | до 280 | 1250.2254 | 1000.1803
35 DREW-MET MJ-2 | до 350 | 1447.0087 | 1157.6069
Серия MJ-3 (автоматическое регулирование)
14 DREW-MET MJ-3 | до 140 | 1350.406 | 1080.3248
17 DREW-MET MJ-3 | до 170 | 1414.8078 | 1131.8462
20 DREW-MET MJ-3 | до 200 | 1464.8981 | 1171.9185
24 DREW-MET MJ-3 | до 240 | 1536.4556 | 1229.1645
28 DREW-MET MJ-3 | до 280 | 1611.5955 | 1289.2764
35 DREW-MET MJ-3 | до 350 | 1887.0921 | 1509.6737
42 DREW-MET MJ-3 | до 420 | 2130.3922 | 1704.3138
48 DREW-MET MJ-3 | до 480 | 2448.8233 | 1959.0587
Серия MJ-5 (автоматическое регулирование)
41 DREW-MET MJ-5 | до 410 | 2309.2861 | 1847.4289
51 DREW-MET MJ-5 | до 510 | 3006.9811 | 2405.5849
62 DREW-MET MJ-5 | до 620 | 3708.2496 | 2966.5997
79 DREW-MET MJ-5 | до 790 | 5761.9737 | 4609.5789
105 DREW-MET MJ-5 | до 1000 | 7812.1198 | 6249.6958
125 DREW-MET MJ-5 | до 1200 | 8978.5169 | 7182.8135
150 DREW-MET MJ-5 | до 1500 | 10846.1912 | 8676.953
Серия BIOTEC (автоматический котел с бункером)
24 DREW-MET BIOTEC | до 240 | 4262.8295 | 3410.2636
28 DREW-MET BIOTEC | до 280 | 4745.8475 | 3796.678
35 DREW-MET BIOTEC | до 350 | 4999.8768 | 3999.9015
41 DREW-MET BIOTEC | до 410 | 5411.3372 | 4329.0698
47 DREW-MET BIOTEC | до 480 | 5973.0685 | 4778.4548
63 DREW-MET BIOTEC | до 630 | 7321.9461 | 5857.5569
85 DREW-MET BIOTEC | до 850 | 10585.0017 | 8468.0014
112 DREW-MET BIOTEC | до 1100 | 13175.4119 | 10540.3295
17 MJ-EKONOMIK | до 170 | 2652.7668 | 2122.2134
24 MJ-EKONOMIK | до 240 | 3060.6493 | 2448.5194
28 MJ-EKONOMIK | до 280 | 3321.8344 | 2657.4675
35 MJ-EKONOMIK | до 350 | 3572.2903 | 2857.8322
41 MJ-EKONOMIK | до 410 | 3826.324 | 3061.0592
47 MJ-EKONOMIK | до 470 | 4402.3668 | 3521.8934
63 MJ-EKONOMIK | до 630 | 5339.7796 | 4271.8237
85 MJ-EKONOMIK | до 850 | 7973.1243 | 6378.4995
112 MJ-EKONOMIK | до 1100 | 9683.3676 | 7746.6941
12 DREW-MET Eko-Prim Kompakt | до 120 | 2377.4462 | 1901.957
16 DREW-MET Eko-Prim Kompakt | до 160 | 2553.4796 | 2042.7837
23 DREW-MET Eko-Prim Kompakt | до 230 | 2733.9138 | 2187.131
Регулятор тяги RT-3 Regulus (Чехия) |  | 35 | 28
Защитный клапан DBV-1 |  | 120 | 102
Note on I1: Нажми для возврата в ОГЛАВЛЕНИЕ
Note on A3: Котлы DREX сталь 6 мм, длина топки до 55 см, горит все! Можно встроить вентилятор и автоматику управления котлом и насосом CO

## 7
| Площадь змеевика | Производительность |  | Цена, € | Ваша цена, € | Обратно в оглавление
| м2 | л/ч | кВт
Водонагреватель ABE Therm 11.100.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 0.6 | 330 | 13.6 | 317.9 | 270.215
Водонагреватель ABE Therm 11.140.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 0.9 | 490 | 20.2 | 348.7 | 296.395
Водонагреватель ABE Therm 11.200.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 0.9 | 480 | 19.8 | 454.3 | 386.155
Водонагреватель ABE Therm 11.250.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 1.3 | 680 | 28 | 511.5 | 434.775
Водонагреватель ABE Therm 11.300.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 1.4 | 740 | 30.1 | 553.3 | 470.305
Водонагреватель ABE Therm 11.350.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 1.4 | 740 | 30.1 | 605 | 514.25
Водонагреватель ABE Therm 11.400.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 1.5 | 800 | 33 | 715 | 607.75
Водонагреватель ABE Therm 11.500.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 2.25 |  |  | 1032.9 | 877.965
Водонагреватель ABE Therm 11.800.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 2.89 |  |  | 2014.1 | 1711.985
Водонагреватель ABE Therm 11.1000.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 3.45 |  |  | 2115.3 | 1798.005
Водонагреватель ABE Therm 11.1500.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 3.47 |  |  | 3858.8 | 3279.98
Водонагреватель ABE Therm 11.2000.SE косвенного нагрева с 1 зм. | 4.5 |  |  | 5121.6 | 4353.36
Водонагреватель ABE Therm 22.200.SE косвенного нагрева с 2 зм. | 0,7/0,9 | 480 | 14,5/19,8 | 687.28 | 584.188
Водонагреватель ABE Therm 22.250.SE косвенного нагрева с 2 зм. | 0,9/1,3 | 680 | 19,8/28,0 | 729.63 | 620.1855
Водонагреватель ABE Therm 22.300.SE косвенного нагрева с 2 зм. | 1,0/1,4 | 740 | 22,7/30,8 | 747.78 | 635.613
Водонагреватель ABE Therm 22.350.SE косвенного нагрева с 2 зм. | 1,0/1,4 | 740 | 22,2/30,1 | 801.02 | 680.867
Водонагреватель ABE Therm 22.400.SE косвенного нагрева с 2 зм. | 1,1/1,5 | 800 | 24,5/33 | 883.3 | 750.805
Водонагреватель ABE Therm 22.500.SE косвенного нагрева с 2 зм. | 1,06/2,25 |  |  | 1316.48 | 1119.008
Водонагреватель ABE Therm 22.800.SE косвенного нагрева с 2 зм. | 1,54/2,89 |  |  | 2326.83 | 1977.8055
Водонагреватель ABE Therm 22.1000.SE косвенного нагрева с 2 зм. | 1,31/3,45 |  |  | 2493.81 | 2119.7385
Водонагреватель ABE Therm 22.1500.SE косвенного нагрева с 2 зм. | 2,3/3,47 |  |  | 4521.77 | 3843.5045
Водонагреватель ABE Therm 22.2000.SE косвенного нагрева с 2 зм. | 2,7/4,5 |  |  | 6050 | 5142.5
Водонагреватель ABE Therm 26.200.SE косвенного нагрева с maxi зм. | 1.9 | 1020 | 41.8 | 900.24 | 765.204
Водонагреватель ABE Therm 26.300.SE косвенного нагрева с maxi зм. | 3.2 | 1720 | 69 | 989.78 | 841.313
Водонагреватель ABE Therm 26.400.SE косвенного нагрева с maxi зм. | 4.5 | 2350 | 100 | 1155.55 | 982.2175
Note on H1: Нажми для возврата в ОГЛАВЛЕНИЕ

## 8
| Толщина стали стенка/ дно, мм | Площадь змеевика, | Объем змеевика, | Цена, € | Ваша цена, € | Обратно в оглавление
|  | м2 | л
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.300.B-mini зм. | 2,66/2,9 | 0.63 | 3.26 | 424.2249 | 360.5912
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.400.B-mini зм. | 2,7/2,9 | 0.63 | 3.26 | 490.2381 | 416.7024
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.500.B-mini зм. | 2,76/3,0 | 0.63 | 3.26 | 654.885 | 556.6522
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.600.B-mini зм. | 2,8/3,0 | 0.63 | 3.26 | 757.548 | 643.9158
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.800.B-mini зм. | 2,8/3,0 | 0.63 | 3.26 | 861.795 | 732.5257
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.1000.B-mini зм. | 2,8/3,0 | 0.63 | 3.26 | 943.47 | 801.9495
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.1500.B-mini зм. | 2,8/3,8 | 0.63 | 3.26 | 1336.5 | 1136.025
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.2000.B-mini зм. | 3,0/4,8 | 0.63 | 3.26 | 1759.23 | 1495.3455
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.300.B-1 зм. | 2,66/2,9 | 1.4 | 7 | 495.72 | 421.362
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.400.B-1 зм. | 2,7/2,9 | 1.4 | 7 | 572.4 | 486.54
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.500.B-1 зм. | 2,76/3,0 | 1.9 | 9.7 | 827.28 | 703.188
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.600.B-1 зм. | 2,8/3,0 | 1.9 | 9.7 | 930.96 | 791.316
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.800.B-1 зм. | 2,8/3,0 | 2.8 | 14.3 | 1092.96 | 929.016
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.1000.B-1 зм. | 2,8/3,0 | 3.4 | 17.3 | 1161 | 986.85
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.1500.B-1 зм. | 2,8/3,8 | 3.7 | 18.7 | 1554.12 | 1321.002
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.2000.B-1 зм. | 3,0/4,8 | 4.3 | 22.3 | 2106 | 1790.1
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.300.B-2 зм. | 2,66/2,9 | 1,0/1,4 | 4,9/7,0 | 645.84 | 548.964
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.400.B-2 зм. | 2,7/2,9 | 1,0/1,4 | 4,9/7,0 | 723.6 | 615.06
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.500.B-2 зм. | 2,76/3,0 | 1,1/1,9 | 5,4/9,7 | 964.44 | 819.774
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.600.B-2 зм. | 2,8/3,0 | 1,1/1,9 | 5,4/9,7 | 1071.36 | 910.656
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.800.B-2 зм. | 2,8/3,0 | 1,3/2,8 | 6,8/14,3 | 1169.64 | 994.194
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.1000.B-2 зм. | 2,8/3,0 | 1,5/3,4 | 7,6/17,3 | 1242 | 1055.7
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.1500.B-2 зм. | 2,8/3,8 | 1,7/3,7 | 8,7/18,7 | 1813.32 | 1541.322
Водонагреватель буферный ABE Therm 16.2000.B-2 зм. | 3,0/4,8 | 2,2/4,3 | 11,4/22,3 | 2403 | 2042.55
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.100-0/1,1 гигиен. зм. нерж. | 2,4/2,4 | 1.1 | 4.4 | 745.36 | 633.556
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.140-0/1,1 гигиен. зм. нерж. | 2,4/2,4 | 1.1 | 4.4 | 788.92 | 670.582
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.200-0/1,1 гигиен. зм. нерж. | 2,66/2,9 | 1.1 | 4.4 | 869.99 | 739.4915
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.500-0/5 гигиен. зм. нерж. | 2,76/3,0 | 5 | 23 | 1497.98 | 1273.283
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.600-0/5 гигиен. зм. нерж. | 2,8/3,0 | 5 | 23 | 1950.52 | 1657.942
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.800-0/5 гигиен. зм. нерж. | 2,8/3,0 | 5 | 23 | 2087.25 | 1774.1625
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.800-0/7,5 гигиен. зм. нерж. | 2,8/3,0 | 5 | 23 | 2147.75 | 1825.5875
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.1000-0/5 гигиен. зм. нерж. | 2,8/3,0 | 7.5 | 34 | 2188.89 | 1860.5565
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.1000-0/7,5 гигиен. зм. нерж. | 2,8/3,0 | 7.5 | 34 | 2311.1 | 1964.435
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.1500-0/7,5 гигиен. зм. нерж. | 2,8/3,8 | 7.5 | 34 | 2619.65 | 2226.7025
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.2000-0/7,5 гигиен. зм. нерж. | 3,0/4,8 | 7.5 | 34 | 3158.1 | 2684.385
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.300-1/5 гигиен. зм. нерж. и 1 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 4/1,4 | 18 | 1482 | 1259.7
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.500-1/5 гигиен. зм. нерж. и 1 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 5/1,9 | 23 | 1579.05 | 1342.1925
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.600-1/5 гигиен. зм. нерж. и 1 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 5/1,9 | 23 | 2031.59 | 1726.8515
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.800-1/5 гигиен. зм. нерж. и 1 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 5/2,8 | 23 | 2207.04 | 1875.984
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.800-1/7,5 гигиен. зм. нерж. и 1 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 5/3,4 | 23 | 2308.68 | 1962.378
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.1000-1/5 гигиен. зм. нерж. и 1 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 7,5/2,8 | 34 | 2292.95 | 1949.0075
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.1000-1/7,5 гигиен. зм. нерж. и 1 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 7,5/3,4 | 34 | 2456.3 | 2087.855
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.1500-1/7,5 гигиен. зм. нерж. и 1 зм. отопл. | 2,8/3,8 | 7,5/3,7 | 34 | 2775.74 | 2359.379
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.2000-1/7,5 гигиен. зм. нерж. и 1 зм. отопл. | 3,0/4,8 | 7,5/4,3 | 34 | 3343.23 | 2841.7455
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.300-1/5 гигиен. зм. нерж. и 2 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 4/1,4/1 | 18 | 1512 | 1285.2
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.500-1/5 гигиен. зм. нерж. и 2 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 5/1,9/1,1 | 23 | 1660.12 | 1411.102
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.600-1/5 гигиен. зм. нерж. и 2 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 5/1,9/1,1 | 23 | 2112.66 | 1795.761
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.800-1/5 гигиен. зм. нерж. и 2 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 5/2,8/1,3 | 23 | 2319.57 | 1971.6345
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.800-1/7,5 гигиен. зм. нерж. и 2 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 5/3,4/1,5 | 23 | 2421.21 | 2058.0285
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.1000-1/5 гигиен. зм. нерж. и 2 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 7,5/2,8/1,3 | 34 | 2405.48 | 2044.658
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.1000-1/7,5 гигиен. зм. нерж. и 2 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 7,5/3,4/1,5 | 34 | 2570.04 | 2184.534
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.1500-1/7,5 гигиен. зм. нерж. и 2 зм. отопл. | 2,8/3,8 | 7,5/3,7/1,7 | 34 | 2920.94 | 2482.799
Водонагреватель буферный ABE Therm 25.2000-1/7,5 гигиен. зм. нерж. и 2 зм. отопл. | 3,0/4,8 | 7,5/4,3/2,2 | 34 | 3486.01 | 2963.1085
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.300/80-0 со встр. бойлером | 2,66/2,9 | - | 80 | 840.95 | 714.8075
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.400/120-0 со встр. бойлером | 2,66/2,9 | - | 120 | 961.95 | 817.6575
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.500/140-0 со встр. бойлером | 2,66/2,9 | - | 140 | 1679.48 | 1427.558
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.600/200-0 со встр. бойлером | 2,8/3,0 | - | 200 | 1806.53 | 1535.5505
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.800/200-0 со встр. бойлером | 2,8/3,0 | - | 200 | 2060.63 | 1751.5355
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.1000/200-0 со встр. бойлером | 2,8/3,0 | - | 200 | 2262.7 | 1923.295
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.300/80-1 со встр. бойлером и 1 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 1.4 | 80 | 922.02 | 783.717
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.400/120-1 со встр. бойлером и 1 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 1.8 | 120 | 1050.28 | 892.738
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.500/140-1 со встр. бойлером и 1 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 1.9 | 140 | 1782.33 | 1514.9805
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.600/200-1 со встр. бойлером и 1 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 1.9 | 200 | 1905.75 | 1619.8875
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.800/200-1 со встр. бойлером и 1 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 2.8 | 200 | 2320.78 | 1972.663
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.1000/200-1 со встр. бойлером и 1 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 3.4 | 200 | 2508.33 | 2132.0805
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.300/80-2 со встр. бойлером и 2 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 1,0/1,4 | 80 | 1007.93 | 856.7405
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.400/120-2 со встр. бойлером и 2 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 1,0/1,8 | 120 | 1234.2 | 1049.07
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.500/140-2 со встр. бойлером и 2 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 1,1/1,9 | 140 | 1875.5 | 1594.175
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.600/200-2 со встр. бойлером и 2 зм. отопл. | 2,66/2,9 | 1,1/1,9 | 140 | 2246 | 1909.1
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.800/200-2 со встр. бойлером и 2 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 1,3/2,8 | 200 | 2413.95 | 2051.8575
Водонагреватель буферный ABE Therm 24.1000/200-2 со встр. бойлером и 2 зм. отопл. | 2,8/3,0 | 1,5/3,4 | 200 | 2653.53 | 2255.5005
Note on H1: Нажми для возврата в ОГЛАВЛЕНИЕ

## ABE THERM (hidden)
15% | 20%

## 9
Обратно в оглавление
Ваша цена, €
Автоматика управления системой отопления
Наименование | Цена, €
UNI 2 | 220 | 187
E11WB+ вентилятор | 145 | 123.25
E11M | 60 | 51
E11Z | 60 | 51
Note on G1: Нажми для возврата в ОГЛАВЛЕНИЕ
Note on A6: Автоматика управления до б (шести) отопительных контуров. Управляет контурами радиаторами отопления, "теплый пол" со смесительными клапанами, контуром ГВС и котлом.
Note on A7: Автоматика для управления твердотопливным котлом и скоростями вращения вентилятора, а также насосами Ц.О. и ГВС по наружной температуре.
Note on A8: Автоматика для управления твердотопливным котлом с насосом и трехходового клапана с сервомотором.
Note on A9: Автоматика для управления твердотопливным котлом с насосом и бойлера ГВС с насосом