| Документ сформирован с помощью SMASH Estimate 7. Разработчик УП "СМЕШ" (www.smash.by). Тел. (017) 254-75-07, (017) 361-71-97. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 29.04.2011 г. №13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма С-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501030 |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНП |  |  |  | по ОКЮЛП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование организации, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНП |  |  |  | по ОКЮЛП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование организации, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генподрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНП |  |  |  | по ОКЮЛП |  |  |  |  |  |  |  |
| (подрядчик) |  |  |  | (наименование организации, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субподрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНП |  |  |  | по ОКЮЛП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование организации, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
|  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах на: 01.10.2015 г. |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание |  | Наименование работ, ресурсов, расходов |  | Ед.изм. |  |  |  | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | Материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь) |  | Транспорт |  | Общая стоимость |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | Всего |  |  | В т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1 | Е61-29-1 |  | Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по кирпичу |  | 100м2 |  |  |  | 1 410 204 | 1 713 457 |  |  | 663 643 | 20 130 264 |  |  |  | 23 253 925 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,8163 |  |  |  | 1 151 150 | 1 398 695 |  |  | 541 732 | 16 432 335 |  |  |  | 18 982 180 |  |  |  |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Е15-65-1 |  | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню |  | 100м2 |  |  |  | 10 582 292 | 114 065 |  |  | 62 891 |  |  |  |  | 10 696 357 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 264 557 | 2 852 |  |  | 1 572 |  |  |  |  | 267 409 |  |  |  |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Е15-278-7 |  | Высококачественная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из кирпича под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) |  | 100м2 |  |  |  | 3 261 329 | 111 527 |  |  | 54 872 |  |  |  |  | 3 372 856 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,8163 |  |  |  | 2 662 223 | 91 039 |  |  | 44 792 |  |  |  |  | 2 753 262 |  |  |  |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е15-278-7 |  | Высококачественная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из кирпича под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) |  | 100м2 |  |  |  | 3 261 329 | 111 527 |  |  | 54 872 |  |  |  |  | 3 372 856 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,8163 |  |  |  | 2 662 223 | 91 039 |  |  | 44 792 |  |  |  |  | 2 753 262 |  |  |  |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е13-73-2 |  | Грунтование внутренних поверхностей стен |  | 100м2 |  |  |  | 212 734 |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 734 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,8163 |  |  |  | 173 655 |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 655 |  |  |  |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница 2 из 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 6 | Е13-73-2 |  |  | Грунтование внутренних поверхностей стен |  |  | 100м2 |  | 212 734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 734 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,8163 |  | 173 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 655 |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Е62-29-1 |  |  | Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли |  |  | 100м2 |  | 1 077 224 | 1 738 |  |  | 844 |  |  |  |  |  |  | 1 078 962 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 64 633 | 104 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 64 737 |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Е15-280-1 |  |  | Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным наружным поверхностям стен с лесов |  |  | 100м2 |  | 2 246 175 | 32 438 |  |  | 16 884 |  |  |  |  |  |  | 2 278 613 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,8163 |  | 1 833 553 | 26 479 |  |  | 13 782 |  |  |  |  |  |  | 1 860 032 |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Е15-314-1 |  |  | Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке |  |  | 100м2 |  | 2 930 152 | 4 845 |  |  | 2 110 |  |  |  |  |  |  | 2 934 997 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,8163 |  | 2 391 883 | 3 955 |  |  | 1 722 |  |  |  |  |  |  | 2 395 838 |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Е15-314-1 |  |  | Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке |  |  | 100м2 |  | 2 930 152 | 4 845 |  |  | 2 110 |  |  |  |  |  |  | 2 934 997 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,8163 |  | 2 391 883 | 3 955 |  |  | 1 722 |  |  |  |  |  |  | 2 395 838 |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Е13-73-4 |  |  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона |  |  | 100м2 |  | 136 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 757 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,331 |  | 45 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 267 |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Е11-47-3 |  |  | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке |  |  | 100м2 |  | 7 447 450 | 77 890 |  |  | 11 287 |  |  |  |  |  |  | 7 525 340 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,2143 |  | 1 595 989 | 16 692 |  |  | 2 419 |  |  |  |  |  |  | 1 612 681 |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Е11-51-3 |  |  | Облицовка ступеней и подступенков плиткой "грес" на клею |  |  | 100м2 |  | 7 903 901 | 35 405 |  |  | 11 287 |  |  |  |  |  |  | 7 939 306 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,117 |  | 924 756 | 4 142 |  |  | 1 321 |  |  |  |  |  |  | 928 898 |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Е62-35-1 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз |  |  | 100м2 |  | 2 573 846 | 1 531 |  |  | 844 |  |  |  |  |  |  | 2 575 377 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 51 477 | 31 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 51 508 |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Е69-22-1 |  |  | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м |  |  | 100м2 |  | 3 251 676 | 58 947 |  |  | 32 501 |  |  |  |  |  |  | 3 310 623 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 3 902 011 | 70 736 |  |  | 39 001 |  |  |  |  |  |  | 3 972 747 |  |
| ОХР = 71,02% ПП = 47,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 20 288 915 | 1 709 719 |  |  |  | 692 923 |  | 16 432 335 |  |  |  | 38 430 969 |  |
|  |  |  | ИТОГО (с коэффициентами): |  |  |  |  |  | 24 346 699 | 2 051 662 |  |  |  | 831 504 |  | 16 432 335 |  |  |  | 42 830 696 |  |
|  |  |  | Коэффициенты: Коэффициент условия производства работ = 1,2 (применён ко всем обоснованиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ОХР и ОПР: |  |  |  |  | 17 881 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО плановая прибыль: |  |  |  |  | 11 979 789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчёт о фактическом расходе материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Обоснова ние |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Расход |  | Цена, руб. |  | Сумма, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % НДС |  | НДС, руб. |  | Всего с НДС,руб |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| 1 |  | Е61-29-1 |  |  | ТР = 0% | Ceresit ce40 фуга эластичная серая (2кг) |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  | 60 260 |  | 241 040 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 241 040 |  |  |
| 2 |  | Е61-29-1 |  |  | ТР = 0% | Ceresit ct16 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 30 |  | 24 799 |  | 743 970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 743 970 |  |  |
| 3 |  | Е61-29-1 |  |  | ТР = 0% | Ceresit ct16 (5л) |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  | 191 010 |  | 382 020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 382 020 |  |  |
| 4 |  | Е61-29-1 |  |  | ТР = 0% | Батэплекс 35-г4-1200*600*30-с/к |  |  |  |  |  | шт |  |  | 13 |  | 2 423 |  | 31 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 31 499 |  |  |

|  |  |  |  |  | Страница 3 из 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 5 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Батэплекс 35г-4-1200*600*50 | шт |  | 1 | 53 993 | 53 993 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 53 993 |  |
| 6 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Грунтовка вд "tiefgrund" | кг |  | 20 | 30 669 | 613 380 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 613 380 |  |
| 7 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Клеевой состав люкс сухой.облиц.цементн.(25кг) | шт |  | 41 | 54 999 | 2 254 959 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 2 254 959 |  |
| 8 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Краситель | мл |  | 199,473 | 1 719 | 342 894 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 342 894 |  |
| 9 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Краска sniezka max white latex | л |  | 5 | 51 799 | 258 995 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 258 995 |  |
| 10 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Краска вд strahlendweiss | ru |  | 15 | 27 380 | 410 700 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 410 700 |  |
| 11 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Краска вд"mattlatex" | кг |  | 30 | 31 507 | 945 210 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 945 210 |  |
| 12 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Крестики для плитки 2мм | упак |  | 2 | 9 000 | 18 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 18 000 |  |
| 13 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Пена монтажная makroflex | шт |  | 1 | 88 322 | 88 322 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 88 322 |  |
| 14 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Плитка грес 300*300 | м |  | 9,72 | 104 520 | 1 015 934 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 1 015 934 |  |
| 15 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Плитка грес 300*300*7 | м |  | 29,16 | 87 000 | 2 536 920 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 2 536 920 |  |
| 16 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Рейка маячная (штукатур.оцинкован)w6 l=3м | шт |  | 28 | 9 000 | 252 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 252 000 |  |
| 17 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Смесь гипсовая "тайфун -мастер" №20 св.серая | кг |  | 240 | 4 532 | 1 087 680 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 1 087 680 |  |
| 18 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Угол перфорированый а-025-18,5-2500 штукат.алюм. | шт |  | 3 | 6 162 | 18 486 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 18 486 |  |
| 19 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Угол перфорированый а-025-18,5-3000 штукат.алюм. | шт |  | 17 | 7 188 | 122 196 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 122 196 |  |
| 20 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Уголок наружный для плитки (пвх) белый | шт |  | 1 | 10 650 | 10 650 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 10 650 |  |
| 21 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Шлифбумага 115мм*5м | м |  | 2 | 5 502 | 11 004 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 11 004 |  |
| 22 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Шпатлевка acryl putz | кг |  | 20 | 7 249 | 144 980 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 144 980 |  |
| 23 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Штукатурка бел.фин.короед "тайфун-мастер" | кг |  | 275 | 6 000 | 1 650 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 1 650 000 |  |
| 24 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Штукатурка люкс цементн.серая защитно-отдел.(25кг) | кг |  | 1575 | 1 880 | 2 961 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% |  | 2 961 000 |  |
| 25 | Е61-29-1 | ТР = 0% | Штукатурка цемент.м75 | шт |  | 2 | 60 000 | 120 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница 4 из 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Е61-29-1 |  |  | ТР = 0% |  |  |  |  |  |  | Эмаль акриловая для радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 116 500 |  |  |  | 116 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 432 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (НДС, всего с НДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 432 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата согласно постановлению МАиС №5 от 12.03.2013 г. с учётом корректирующего коэффициента 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24346699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 346 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭММ (без стоимости перевозки грунта и мусора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 051 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭММ для С310 (перевозка грунта и мусора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Итого эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 051 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 432 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) стоимость материалов подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 432 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Транспортные расходы (без стоимости перевозки грунта и мусора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (ч./час.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов (ч./час.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 881 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 979 789 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24346699 + 2051662 + 16432335 + 17881560 + 11979789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 692 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Непредвиденные затраты 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72692045 x ( 0 / 100 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72692045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 692 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. П р о ч и е з а т р а т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Социальное страхование 34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 24346699 + 831504 ) x ( 34 / 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 560 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. ИТОГО прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8560589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 560 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72692045 + 8560589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 252 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО с учетом прогнозного индекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81252634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 252 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Инновационный фонд 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 81252634 - 11979789 ) x ( 0 / 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Объём работ для статистической отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81252634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 252 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Материалы заказчика (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспорт по материалам заказчика (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. Объём работ для налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81252634 - ( 0 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 252 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. Налоги и отчисления от выручки по УСН 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81252634 x ( 5 / ( 100 - 5 ) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 276 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81252634 + 4276454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 529 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. НДС 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85529088 x ( 0 / 100 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО стоимость с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85529088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 529 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28. ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85529088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 529 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО к оплате: 85 529 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Восемьдесят пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч восемьдесят восемь руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Качество работ соответствует требованиям технических нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Субподрядчик) (должность) (подпись) (Фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Генподрядчик) (должность) (подпись) (Фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата подписания |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | г. |  |  | Дата подписания |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  | " |  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница 5 из 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | " |  | " |  | 20 |  | г. |  |  |  |  |  | " |  | " |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) (подпись) (Фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (Фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |